# 竞争性磋商

# 文件

项  目  号 ：HRZ20A017

项目名称：重庆市农业学校职工工作用房智能电表采购安装项目

采   购   人：重庆市农业学校

采购代理机构：重庆宏仁招标代理有限公司

# 二〇二〇年五月十四日

# 目   录

第一篇  采购邀请书	- 4 -

一、竞争性磋商内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、磋商有关说明	- 4 -

五、磋商保证金	- 5 -

六、其它有关规定	- 6 -

七、联系方式	- 6 -

第二篇  采购服务需求	- 8 -

一、分包情况一览表	- 8 -

二、 项目技术需求	- 8 -

三、附件、图纸及包装要求	- 10 -

第三篇  采购商务需求	- 11 -

一、交货期、地点及验收方式	- 11 -

*二、报价要求	- 11 -

三、质量保证及售后服务	- 11 -

*四、付款方式	- 11 -

五、知识产权	- 11 -

六、其他	- 11 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 12 -

一、磋商程序及方法	- 12 -

二、评审标准	- 14 -

二、无效响应	- 15 -

四、采购终止	- 15 -

第五篇  供应商须知	- 16 -

一、磋商费用	- 16 -

二、竞争性磋商文件	- 16 -

三、磋商要求	- 16 -

四、成交供应商的确认和变更	- 17 -

五、成交通知	- 18 -

六、采购代理服务费	- 18 -

七、签订合同	- 18 -

第六篇  合同草案条款	- 19 -

第七篇  响应文件编制要求	- 22 -

一、经济部分	- 23 -

二、技术部分	- 26 -

三、商务部分	- 27 -

四、资格条件及其他	- 29 -

五、其他应提供的资料	- 35 -

第一篇  采购邀请书

重庆宏仁招标代理有限公司接受重庆市农业学校的委托，对重庆市农业学校职工工作用房智能电表采购安装项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

| 分包号 | 分包名称 | 采购预算 （万元） | 磋商保证金 （元） | 成交数量 （名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市农业学校职工工作用房智能电表采购安装项目 | 9.8 | 4000 | 1 |

二、资金来源

单位自筹资金

三、供应商资格条件

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请到采购代理机构领取本或在重庆市农业学校网上（http://www.cqnx.com/）下载项目竞争性磋商文件以及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）磋商文件公告期限：自磋商公告发布之日（2020年5月15日）起五个工作日。

（三）报名及磋商文件发售

1.报名和磋商文件发售期：2020年5月15日-2020年5月22日17:00（工作时间）

2. 磋商文件售价：人民币300元/分包（售后不退）

2.1磋商文件购买方式

2.1.1汇款购买

在磋商文件发售期内，供应商将磋商文件购买费用汇至以下账户内进行购买：

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账  号：123907228910802

2.1.2现金购买

在磋商文件发售期内，供应商到重庆宏仁招标代理有限公司（地址：重庆市渝北区金星科技大厦13楼）登记并购买。

3.报名方式：在报名和磋商文件发售期内购买了磋商文件的供应商，其报名才被接收。

3.1非现场报名方式：

将磋商文件汇款凭证（注明项目号）、《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至107044006@qq.com（邮箱）。

3.2现场报名方式：

现场报名地点：重庆宏仁招标代理有限公司（地址：重庆市渝北区金星科技大厦13楼），递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买磋商文件。

（五）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

（六）递交响应文件地点：重庆宏仁招标代理有限公司会议室（地址：重庆市渝北区金星科技大厦13楼）

（七）响应文件递交开始时间：2020年5月25日北京时间14:00

（八）响应文件递交截止时间：2020年5月25日北京时间14:30

（九）响应文件开启时间：2020年5月25日北京时间14:30

五、磋商保证金

（一）参与竞争性磋商的供应商应在规定时间内缴纳投标保证金：

1、保证金缴纳到账截止时间为开标前一日北京时间12时00分；

2、保证金缴纳金额：人民币4000元

3、保证金账户：

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账  号：123907228910802

（二）投标保证金退还方式

未成交供应商缴纳的投标保证金，在结果公示后代理机构5个工作日内按来款账户退还未成交供应商。成交供应商的投标保证金，在签订合同后代理机构5个工作日内按来款账户退还。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

七、联系方式

（一）采购人：重庆市农业学校

联系人：朱老师

电  话：13508330654

地  址： 重庆市九龙坡区白市驿镇黄金桥2号

（二）采购代理机构：重庆宏仁招标代理有限公司

联系人： 罗老师

电  话：（023）63993330

手  机：17358448128

地  址：重庆市渝北区金星科技大厦13楼

附件1

采购文件发售登记表

| 项目号/项目名称 | HRZ20A017 重庆市农业学校职工工作用房智能电表采购安装项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 | （投标人公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 购分包号为 1 的标书，共计 300 元,个人汇款姓名 |  |  |  |

标书金额：300元/分包  发售人：重庆宏仁招标代理有限公司  日期：

说明：

- 现金购买招标文件的投标人，在缴纳购买招标文件费用后，请及时将《采购文件发售登记表》加盖公章递交至重庆市渝北区金星科技大厦13层。

- 报名和招标文件发售期：2020年5月15日-2020年5月22日17:00（工作时间）

联系人：罗老师  电话：63993330  邮箱：107044006@qq.com

第二篇  采购服务需求

一、分包情况一览表

| 类别 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电表设备 | 智能电表 | 128 | 只 |  |
|  | 电表箱 | 60 | 只 |  |
| 传输及存储设备 | 数据集中器 | 4 | 套 | 8栋教师周转房、7栋职工宿舍及食堂员工宿舍（两处）各一套 |
|  | 485交换机 | 4 | 套 | 8栋教师周转房、7栋职工宿舍及食堂员工宿舍（两处）各一套 |
|  | 光纤转换器 | 4 | 对 | 8栋教师周转房、7栋职工宿舍及食堂员工宿舍（两处）各一对 |
|  | RS485信号线 | 2200 | 米 |  |
|  | 服务器 | 1 | 套 | 机架式；内存：16G；硬盘：2*1T。服务器托管于中心机房 |
|  | 空气开关 | 220 | 只 |  |
| 安装施工及辅材等综合费 | BV6mm²电线 | 350 | 米 | 用于8栋教师周转房接入电表电源线 |
|  | BV4mm²电线 | 700 | 米 | 用于7栋职工宿舍铺设新的电源线 |
|  | BV2.5mm²电线 | 350 | 米 | 用于7栋职工宿舍铺设新的电源线 |
|  | 槽板 | 350 | 米 |  |
|  | 打孔及恢复 | 56 | 个 |  |
|  | 人工及其他 | 1 | 批 | 含电表安装及接线、信号线布设、槽板布设、其他所需辅材、系统及硬件调试以及运输利税等 |

- 项目技术需求

重庆市农业学校8栋教师周转房、7栋职工宿舍及食堂员工宿舍智能电表，共128户。

具体内容：

① 各楼栋装配智能电表在学校现有电表箱内；（约有60个房间未安装电表箱，需新增电表箱及空气开关等）；

② 8栋教师周转房接入电源线至电表

③ 拆除7栋职工宿舍原有电表，布设槽板，接入新电源线路至电表，墙体打孔及恢复等；

④ 各电表之间布设RS-485信号线，安装数据集中器和485交换机及光纤转换器；

⑤ 数据接入校方已有的用电管理系统，满足学校要求的用电管理功能。

2.1电表系统技术需求

* （1）采用体积小、精度高、功能强的导轨式智能电表。

* （2）电量管理

具有预收费电表功能：实施单独计量，预存电量用完时将自动断电。

低电量断电提醒服务：设定断电提醒阀值（如5度），提醒及时缴费；系统支持透支使用，透支额度可以设置。

系统分别具备预付费、后付费模式，两种模式自由切换

*（3）数据管理

电量数据无缝对接学校现有用电管理系统（提供可实现无缝对接承诺书）

（4）财务管理

更换房间号：系统支持个别、批量房间进行数据调换。

退费管理：用户销户时，可以将剩余的预购电量进行退费处理进行清户，并打印退费明细表。

*（5）查询管理

用电量查询：可查询房间的总用电量或剩余电量。

用电量走势查询：点冻结、日冻结、月冻结用电量查询。

（6）报表管理

报表功能：系统实现楼栋、房间电量使用周期统计、分析、对比，图形反映。

可根据交费及统计需求打印各种财务报表。包含各房间用电数据报表、各操作员财务账单等，支持报表打印功能，报表形式多样灵活，统计准确。

（7）报警提示

通讯异常报警：30分钟（可设）时间内房间计量表具及数据网关未与计算机进行数据交互的进行报警；

数据异常告警：能够依据历史数据对超限、极值电量数据进行报警；

2.2 电表技术参数

2.2.1 规格型号：

准确度等级：1级

额定电压（V）：220 V

标定电流（A）：5（40）A

适用频率（Hz）：50Hz

2.2.2电气参数

起动电流：0.004Ib
潜 动：要求具有良好的防潜动特性。
自耗功率：＜2w
数据保存时间：≧10年

2.2.3其它要求：应符合GB/T17215.321-2008《1和2级静止式交流有功电度表》的技术要求。

* 3.投标人在重庆市有注册的售后服务机构或有稳定的售后服务机构。

三、附件、图纸及包装要求

所有产品按照厂家规定的产品包装和随机标准附件为准。

第三篇  采购商务需求

一、交货期、地点及验收方式

（一）交货期：合同签定后20个日历日内完成项目工程

（二）交货地点：重庆市农业学校校内。

（三）验收方式：项目竣工后一次性验收合格

*二、报价要求

磋商报价包括完成本项目所需的货物、技术资料、货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费、安装调试、检测验收以及与货物有关的供方应纳的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

1. 产品质量保证期年限最低为2年。

2. 质保响应时间不得超过4小时，处理完成时间不得超过8小时。

3. 质保期内，应提供免费的技术支持服务，并在用户现场对产品进行使用培训。质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，按合同约定承担违约责任。

4. 质保期后，供应商接到使用方产品出现问题的通知后，应及时了解产品使用情况，协助用户解决所出现的问题，必须派专业技术人员到用户现场进行处理，按成本价收取费用。

5. 中标产品的相关软件提供免费升级。

*四、付款方式

货物安装完毕后，经验收合格后，支付合同总价的95%，剩余5%作为质保金，项目无质量问题且供应商无售后服务违约行为，一年期满后付清质保金（不计息）。

五、知识产权

(一)采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

六、其他

# （一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

# （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务会计报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供递交响应文件截止时间前一个月的财务会计报告（表）复印件。（新成立公司不足一个月的除外） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 磋商保证金 |  | 按磋商文件要求提交磋商保证金 |

注：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2、符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇中（*）号标注的部分、第三篇（*）号标注的部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分（40%） | 20 | 1．投标人所投产品技术参数及要求整体上满足项目要求的；施工技术方案切实可行、质量保障、安全措施等非常到位的得20分；较好的得15分；一般得10分，差得5分。不提供得0分 | 提供书面方案 |
|  |  | 20 | 2.起评分20分 投标人的应答满足磋商文件“第二篇项目技术要求”，非（*）号部分有一条不满足的扣5分。 | 详见技术偏离表 |
| 3 | 商务部分（30%） | 15 | 1. 投标商承诺除了磋商文件2年免费质保期外，再额外提供免费质保服务的，每增加1年得加5分，最高得15分。 | 须提供相关证明材料或承诺书。 |
|  |  | 15 | 3.业绩： 投标人在重庆市内学校提供过同类货物的，每有一家得5分，最多得15分。 | 须提供销售合同复印件或相关证明材料。 |

二、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、供应商须知、采购服务需求、采购商务需求、合同草案条款、响应文件编制要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第三、四、五篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（五）本磋商文件中若存在相关产品的具体品牌、型号，均不作为指定要求，而仅为技术水平、产品品质的客观参考。

三、磋商要求

（一）响应文件

1、供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）本项目不接受联合体投标

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天内。

（四）磋商保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、磋商保证金”；

2、发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同的。）。

（五）修正错误

1、若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（七）响应文件的递交

1. 响应文件的密封

1.1响应文件的正本、副本文档均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1、若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商。

2、成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报上级主管部门对违规供应商进行处罚。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市农业学校网（http://www.cqnx.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、采购代理服务费

（一）成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳招标代理服务费，本项目规定的采购代理服务费为人民币：4000元

1.服务费以现金、转账等形式支付。

2.成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账  号：123907228910802

七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应按磋商文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

第六篇  合同草案条款

# 1、定义

# 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性磋商采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

# 1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

# 1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性磋商文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# 1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

# 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# 2、货物内容（合同内容）

# 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

# 3、合同价格

# 3.1合同价格即合同总价。

# 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

# 3.3合同货物单价为不变价。

# 4、转包或分包

# 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

# 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

# 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第三篇  采购商务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇  采购商务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性磋商文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

# 10、合同争议的解决

# 10.1当事人友好协商达成一致

# 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

# 11、违约责任

# 按《中华人民共和国合同法》、有关条款，或由供需双方约定。

# 12、合同生效及其它

# 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

# 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

# 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式（根据项目情况自拟）

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）特定资格条件证明文件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）上一年度财务会计报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务会计报告（表）复印件

（六）诚信声明（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、保证金缴纳情况证明文件

2、其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

# 竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）及_____________（项目号）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天内。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

7、我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心交纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费

9、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 类别 |  | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 小计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电表设备 |  | 智能电表 | 128 | 只 |  |  |
|  |  | 电表箱 | 60 | 只 |  |  |
| 传输及存储设备 |  | 数据集中器 | 4 | 套 |  |  |
|  |  | 485交换机 | 4 | 套 |  |  |
|  |  | 光纤转换器 | 4 | 对 |  |  |
|  |  | RS485信号线 | 2000 | 米 |  |  |
|  |  | 服务器 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 空气开关 | 220 | 只 |  |  |
| 安装施工及辅材等综合费 |  | BV6mm²电线 | 350 | 米 |  |  |
|  |  | BV4mm²电线 | 700 | 米 |  |  |
|  |  | BV2.5mm²电线 | 350 | 米 |  |  |
|  |  | 槽板 | 350 | 米 |  |  |
|  |  | 打孔及恢复 | 56 | 个 |  |  |
|  |  | 人工及其他 | 1 | 批 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、该表可根据项目实际情况调整。

供应商名称（公章）：

年     月    日

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

# 项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  采购服务需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性磋商文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| # 序号 | # 磋商项目需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 采购商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）特定资格条件证明文件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）上一年度财务会计报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务会计报告（表）复印件

（六）诚信声明（格式）

诚信声明

项目编号：

项目名称：

致：重庆宏仁招标代理有限公司：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

五、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、磋商保证金缴纳情况证明文件

2、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）